《卡锁式连接预应力混凝土组合方桩》编制说明

一、编制的必要性

预应力混凝土方桩由于施工便利、综合经济性明显，在我省有着广泛的应用，卡锁式连接预应力混凝土桩属于预应力混凝土方桩的创新性应用，其桩身主要由混凝土、主筋、大小套筒、卡锁式连接件组成，连接属于机械连接范畴，不仅能够完全保障混凝土桩身的力学性能，而且节省大量钢材，防腐性能突出；根据地质条件，将预应力空心方桩、预应力部分空心方桩、预应力实心方桩通过卡锁连接进行复合，受力合理，可有效节约材料，符合国家节能减排、绿色施工的政策导向。为规范该桩型的设计、材料、施工、构造，加大该桩型的推广力度，由山东省建筑设计研究院有限公司和嘉兴欣创混凝土制品有限公司共同编制“卡锁式连接预应力混凝土桩”标准图集，该图集的编制将对该技术的推动和发展将发挥重要作用。

二、编制图集的预期目标

图集将以最新规范、标准为依据，对产品生产、设计、施工、检测验收等全要素核心内容进行系统化全面规定，并全面吸收和反映近年来的工程实践与技术创新成果，充分反映卡锁式连接预应力混凝土桩的材料及构造特点，以引导和规范卡锁式连接预应力混凝土桩在我省范围内的正确、合理、科学、安全使用和健康发展。

- 材料与生产工艺方面

严格规范高强度预应力钢筋、高强混凝土、大小套筒、卡锁式连接件等材料，和张拉、离心、高温高压养护等工艺。明确耐久性、耐腐蚀、高烈度抗震等特殊条件与受力下对预应力混凝土空心方桩材料与构造的规定。

- 设计方面

根据不同的场地条件、环境条件、结构型式、承载力与抗震要求，对卡锁式连接预应力混凝土桩的选型与基本构造提出明确的规定。卡锁式连接预应力混凝土桩竖向承载力设计计算与取值应充分考虑地质条件与施工方式。明确卡锁式连接预应力混凝土桩在受弯、压弯、受剪、压剪状态下的承载力计算方法。提出反映卡锁式连接预应力混凝土组合方桩受力特点的水平承载力计算方法。提出卡锁式连接预应力混凝土组合方桩作为抗拔桩的设计计算要点与加强措施。明确承压桩与抗拔桩、截桩桩头与非截桩桩头等不同条件下与基础连接的具体作法。

- 施工方面

对于锤击沉桩、静压沉桩两种普遍采用的沉桩方式，制定全面的技术规定，包括机具选型、停锺停压标准，接桩要求等。提出卡锁式连接预应力混凝土组合方桩桩沉桩对周边环境影响的控制措施。

- 检测方面

建立卡锁式连接预应力混凝土组合方桩的砂、石、混凝土、预应力筋等主要材料的检测检验标准，包括控制指标和检测方法。确定卡锁式连接预应力混凝土组合方桩受压、受弯、受剪等构件强度的试验方法。确定卡锁式连接预应力混凝土组合方桩竖向受压承载力、抗拔承载力、水平承载力等桩基承载力的试验方法和检测数量。

《卡锁式连接预应力混凝土组合方桩》编制组