附件1

山东省高品质住宅设计竞赛

组委会成员名单

主  任：王润晓   省住房城乡建设厅党组成员、副厅长

谭  博   省总工会党组成员、经费审查委员会主任

副主任：薛希法   省建设工会主席、二级巡视员

闫兴利   省住房城乡建设厅建筑工程监察专员

刘  涛   省住房城乡建设厅勘察设计处处长

娄保来   省住房城乡建设厅房地产市场监管处处长

成  员：杨宝光   省建设工会副主席、二级调研员

史永鹏   省住房城乡建设厅建筑节能与科技处处长

李永刚   省住房城乡建设厅质量安全处处长

麻鹏飞   省住房城乡建设厅村镇建设处处长

徐海东   省工程建设标准造价中心主任

孙钦铎   省住房城乡建设厅勘察设计处三级调研员

侯  伟   省勘察设计协会理事长

顾国栋   省勘察设计协会常务副秘书长

刘炳俊   省房地产业协会会长

附件2

竞赛地块条件与要求

一、地块要求

竞赛地块由参赛单位自行预设，也可为已建成或在建项目。地块规模为居住街坊，配建便民服务设施；或为五分钟生活圈居住区，配建社区服务设施。

（一）地块指标及用地条件

用地性质：二类居住用地，容积率≤2.0，建筑密度≤25%，建筑限高≤60m，绿地率≥30%。

（二）配套配建要求

配套设施应符合《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）等国家和省有关标准规范要求。配套宜集中设置，前期可做售楼处使用。沿街可布置少量商业服务网点，但须与住宅脱开设置。公共空间要配设全龄段的活动设施，为“一老一少”提供科学的休憩、活动场所。

（三）车位配建标准

机动车位、非机动车位均按照≥1.2辆/户标准配建，配套用房机动车位、非机动车位均按照≥1.0辆/百平方米标准配建，机动车地上停车率≤10%。

二、户型及住宅单元

户型面积及配比由参赛单位根据市场需求自行确定，户型面积应具备可复制、可推广的价值。

户型建筑面积计算原则：建筑围护结构外扩100mm计算建筑面积，开敞阳台按照投影面积一半计入户型建筑面积。

户型设计应体现空间灵活性和功能混合性，提升空间改造的可能性，满足多种家庭成员组合需求。住宅单元设计应满足消防疏散和各专业的要求，控制公摊面积，优化管道井、设备间设计，减少空间浪费。住宅2层及以上须设电梯，4层及以上须加设担架电梯。每个住宅单元至少应有一个无障碍公共出入口。

三、日照相关要求

（一）日照标准

住宅建筑日照标准不低于大寒日日照时数2小时，居家养老服务设施日照标准不低于冬至日日照时数2小时。

（二）相邻地块日照计算原则

日照分析计算仅考虑本地块自身日照，不考虑对周边日照及周边对本地块的日照影响。

四、建筑退界要求

退界距离指建筑临地界外墙面距离用地界线最小的垂直距离，应符合以下规定：

1.退道路红线：沿城市道路两侧的建筑物，其后退规划道路红线的最小控制距离不得小于下表所列要求。

| 道路宽度L（m） |  | 20≤L＜30 | 30≤L＜40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 高度（m） | 多层建筑 | 6 | 10 |
|  | 高层建筑 | 10 | 15 |

2.退绿线：各类建筑退城市绿线距离不得小于5米。

3.地下建筑物和地下附属设施：退让规划道路红线最小距离为5米。

五、其他

低层农村住宅设计不适用于上述条件和要求，由参赛单位自行设定。

附件3

提交材料要求

1.《山东省高品质住宅设计竞赛作品信息表》（见附件4）。

2.参赛作品电子图册，版面A3文本，原始高分辨率PDF，清晰度要求300dpi以上，页数不限。

3.参赛作品展板电子文件，竖向排版2张，独立的单页PDF，尺寸A0（841*1189mm）。

4.参赛作品应采用BIM正向设计，提交典型住宅的BIM文件。

5.参赛作品展板（2张，PVC）及A3文本纸质版一份。展板背面注明参赛单位、联系人和联系电话，并用不透明材料密封。

6.参赛作品须包含能充分表达创作意图的总平面图，典型住宅设计图、建筑效果图或建成项目照片、图解、BIM文件以及设计说明等。典型住宅设计应达到初步设计深度，体现新技术应用、防渗漏措施和隔声降噪措施等的分部分项及节点大样应达到施工图深度。

7.每个参赛作品申报人员不得超过10人。

8.参赛作品统一冠名为“山东省高品质住宅设计竞赛”，展板正面、文本纸质版和电子图册、展板电子文件、BIM文件均不能出现单位和个人信息，已建成或在建项目不得标明项目名称，否则作废处理。

9.竞赛不接受已建和在建项目的施工图和竣工图。

10.提交方式。1-4项电子文件以U盘形式提交，随展板和纸质文件邮寄到指定地点。

附件4

山东省高品质住宅设计竞赛作品信息表

参赛单位（公章）：

| 参赛人员 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务 | 职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （此处填作品主创人） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |
| 已建或在建项目名称 |  |  |  |  | 已建□ 在建□ |  |

注：参赛作品的主创人和其他参赛人员一经确定，不得修改。

| 附件5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东省高品质住宅设计竞赛作品信息汇总表 |  |  |  |  |  |
| 市住房和城乡建设局（公章） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 综合奖（一、二等） | 专项一等奖 （标明类别） | 参赛单位 | 参赛人员（不超过10人、第一位为主创人） | 联系电话 |
| 1 | 例：一等 | 例：装配式 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

附件6

山东省高品质住宅设计竞赛分管负责同志

和联络员名单

|  | 姓名 | 单位 | 职务/职级 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管负责同志 |  |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |  |